ФАКУЛЬТЕТ Космический

КАФЕДРА К2 «Информационно-измерительная техника и технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

Метод функционально-логической верификации программных

моделей измерительных процессов в составе

информационно-измерительных систем

Студент К2-81Б				_________________  Катальшов Д.А.

(Группа)					         (Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Руководитель ВКР, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой К2			_________________  Е.Г. Комаров

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Консультант 						_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Консультант						_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Нормоконтролер 					_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

г. Мытищи, 2026 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Актуальность темы

Современные информационно-измерительные системы (ИИС) реализуют методики измерений, нормативно описанные в ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений», в форме программных сценариев (LabVIEW VI, NI TestStand, Python-скрипты, прошивки микроконтроллеров). При переносе методики из текстового документа в исполняемый код возникает «семантический разрыв»: код синтаксически корректен, но фактическое поведение программы может отклоняться от нормативного описания. Типичная иллюстрация — методика требует выдержки 300 секунд после стабилизации температуры, а в коде ошибочно записано wait(30). Синтаксические анализаторы и юнит-тесты такие отклонения не выявляют, поскольку проверяют не семантику методики, а отдельные характеристики кода.

Существующие средства верификации программ ИИС работают на разных уровнях абстракции, не покрывающих описанную проблему. NI TestStand Sequence Analyzer и LabVIEW VI Analyzer Toolkit выполняют статический анализ стиля кода. NI Requirements Gateway обеспечивает трассируемость требование ↔ артефакт без проверки фактического поведения. Библиотеки runtime-верификации с использованием Signal Temporal Logic (RTAMT, Breach) контролируют свойства непрерывных сигналов, но не работают с прикладной DSL для описания методики измерения и не интегрированы в типовой контур ИИС. Model checking на тайм-автоматах (UPPAAL) применим на этапе проектирования и не обеспечивает контроль исполнения.

Цена семантической ошибки в ИИС высока: повторные испытания, расход дорогих реагентов, потеря доверия к результатам, нарушение метрологической прослеживаемости. Тенденция роста сложности методик и автоматизации измерений делает задачу автоматической функционально-логической верификации программных моделей измерительных процессов актуальной как для академических исследований, так и для промышленного применения.

1.2. Цель и задачи работы

Цель: разработать и экспериментально исследовать метод функционально-логической верификации (FLV) программных моделей измерительных процессов, обеспечивающий автоматическую проверку соответствия фактической трассы исполнения сценария ИИС нормативной методике измерения.

Задачи:

1. Провести аналитический обзор существующих подходов к верификации программных моделей ИИС, выявить ограничения и обосновать научную нишу метода FLV. 2. Разработать формальную модель измерительного процесса в виде расширенного тайм-автомата с гард-условиями и каталогом нарушений, соответствующим требованиям ГОСТ Р 8.563-2009 и ГОСТ 8.207-76. 3. Спроектировать предметно-ориентированный язык (DSL) для описания нормативной модели методики измерения и формат журнала событий исполнения сценария ИИС. 4. Реализовать программный модуль FLV в виде гибридной архитектуры с использованием большой языковой модели на этапе извлечения нормативной спецификации из текста и формирования объяснений вердиктов, а детерминированного матчера — на этапе сопоставления трассы со спецификацией. 5. Разработать программный симулятор измерительного стенда (термокамера со стабилизацией температуры, чувствительный элемент PT100) с физически адекватной моделью теплопередачи, шумов и квантования. 6. Провести экспериментальное исследование: серии прогонов эталонного сценария и сценариев с инъекциями нарушений семи типов, оценка метрик детекции (TPR, TNR, FPR, FNR), временной точности (Jₜᵢₘᵢₙ𝓰) и производительности; статистическая обработка результатов (McNemar, Wilcoxon, Cohen's d, доверительные интервалы). 7. Подготовить пояснительную записку и материалы защиты в соответствии с ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ 7.0.5-2008 и Положением о порядке подготовки и защиты ВКР МГТУ им. Н.Э. Баумана от 12.10.2015.

1.3. Объект и предмет исследования

Объект исследования: информационно-измерительные системы, исполняющие программные сценарии измерений в соответствии с нормативно-методической документацией.

Предмет исследования: методы функционально-логической верификации программных моделей измерительных процессов и алгоритмы сопоставления трасс исполнения с формализованными нормативными требованиями.

1.4. Научная новизна

Научная новизна работы определяется четырьмя положениями.

Первое. Сформулирована формальная модель нормативной измерительной методики в виде кортежа 𝓜 = ⟨𝒮, s₀, 𝒱, 𝒫, 𝒯, 𝒞, 𝒢, 𝒥⟩, расширяющего тайм-автоматы Алура–Дилла явным каталогом 𝒥 кодов нарушений, привязанных к пунктам нормативных документов.

Второе. Предложен предметно-ориентированный язык описания методик измерений в форме YAML-спецификации, валидируемой по JSON Schema, с семантикой приёма трассы, формализованной в трёх условиях: последовательности переходов, длительностей состояний и предикатов.

Третье. Разработана гибридная LLM-формальная архитектура верификации, в которой роль большой языковой модели жёстко ограничена двумя этапами — извлечением спецификации из текста методики и формированием объяснения вердикта, — а детерминированный матчер обеспечивает юридически воспроизводимый результат проверки.

Четвёртое. Введены метрики функционально-логической прослеживаемости (TPR/TNR/FPR/FNR детекции нарушений, Jₜᵢₘᵢₙ𝓰 как средняя относительная ошибка по критическим временным окнам, Kₛₑ𝓆 как доля прогонов без нарушения порядка переходов) для количественной оценки соответствия программной реализации нормативной методике.

1.5. Практическая значимость

Метод FLV может быть встроен в типовой контур ИИС между блоком исполнения сценария и блоком архивации результатов. Каждый зарегистрированный измерительный результат сопровождается формальным вердиктом FLV, поддерживающим метрологическую прослеживаемость по ГОСТ Р 8.596-2002. Прогоны с обнаруженными нарушениями отбрасываются или повторяются автоматически, что снижает долю недостоверных результатов и позволяет ранее обнаруживать семантические ошибки в коде сценария. Документированная привязка вердиктов к пунктам нормативных документов снижает зависимость качества испытаний от опыта оператора.

1.6. Методы исследования

В работе применяются методы теории конечных автоматов и тайм-автоматов, формальной семантики, теории runtime-верификации и темпоральной логики, методы моделирования физических процессов теплопередачи, методы теории вероятностей и математической статистики. Программная реализация выполнена на языке Python 3.11 с использованием библиотек профессионального научного стека (scipy.integrate, simpy, pint, uncertainties, python-control); экспериментальное исследование проводится средствами pandas, scipy.stats, statsmodels, визуализация — matplotlib, seaborn, интерактивная — pyvista и plotly.dash.

1.7. Структура работы

Пояснительная записка содержит введение, четыре основные главы, заключение, список использованных источников и приложения. В первой главе приведён аналитический обзор существующих подходов к верификации ИИС и обоснована постановка задачи. Во второй главе описаны формальная модель FLV, гибридная архитектура с LLM-ролями и каталог нарушений. В третьей главе представлена программная реализация модуля FLV и симулятора измерительного стенда. В четвёртой главе изложены методика и результаты экспериментального исследования с их статистической обработкой. В заключении сформулированы итоги работы и направления дальнейших исследований.

2. ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ТЕКУЩИЙ СТАТУС

2.1. Декомпозиция работы

Работа над ВКР организована в виде последовательно-параллельных фаз. Концептуализация темы и предварительный обзор источников проводились с сентября по ноябрь 2025 года в рамках научно-исследовательской работы студента (НИРС) и профессиональной подготовки в ходе учебной практики. Программный симулятор измерительного стенда S1 был разработан в течение преддипломной практики весеннего семестра 2025/26 учебного года как самостоятельный артефакт; в настоящей ВКР симулятор применяется как инструмент экспериментального исследования метода FLV. Эта преемственность результатов НИРС и практики с темой ВКР соответствует положениям пункта о допустимом использовании материалов НИРС, курсовых работ и всех видов практик в составе ВКР, закреплённым в Положении о порядке подготовки и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра МГТУ им. Н.Э. Баумана (Учёный совет, 12.10.2015).

Текущее состояние работы по фазам приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Декомпозиция и текущий статус работы

| № | Фаза | Содержание | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Концептуализация (НИРС) | Формулировка темы, обзор проблематики, согласование с научруком | завершено (ноябрь 2025) |
| 1 | Сбор информации | Литература по runtime-верификации, ГОСТы, ФГОС, аналоги | завершено |
| 2 | Спецификация и архитектура | DSL, JSON Schema, формальная модель, каталог нарушений, архитектура модуля FLV | завершено |
| 3 | Симулятор стенда (преддипломная практика) | Физическая модель термокамеры, PT100, АЦП, инжектор нарушений, интерактивная визуализация | завершено |
| 4 | Реализация модуля FLV | Загрузчик спецификации, парсер логов, матчеры, агрегатор вердиктов, LLM-роли | в работе |
| 5 | Эксперименты и статистика | Серии прогонов, расчёт метрик, статистическая обработка | предстоит |
| 6 | Написание пояснительной записки | Главы 1-4, заключение, оформление по ГОСТ 7.32 | в работе параллельно |
| 7 | Презентация и защита | Слайды, доклад, демонстрация | предстоит |

2.2. Опорные нормативные документы

Работа выполняется с опорой на следующие нормативные документы.

В части оформления — ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка», Положение о порядке подготовки и защиты ВКР бакалавра МГТУ им. Н.Э. Баумана от 12.10.2015.

В части содержания — ГОСТ Р 8.563-2009 «Методики (методы) измерений», ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем», ГОСТ 8.207-76 «Прямые измерения с многократными наблюдениями», ГОСТ 6651-2009 «Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 8.009-84 «Нормируемые метрологические характеристики средств измерений». Дополнительно учитывается рекомендация JCGM 100:2008 «Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement» (GUM) в части композиции неопределённостей измерений.

Образовательная компонента работы определяется ФГОС ВО по направлению 12.03.01 «Приборостроение», утверждённым приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 945 (в редакции от 08.02.2021).

2.3. Календарный план до защиты

Защита ВКР запланирована на период после 18 июня 2026 года. График работ на оставшийся период приведён в таблице 2.

Таблица 2 — Календарный план оставшихся работ

| Период | Работа |
| --- | --- |
| 2026-05-04…05-17 | Реализация модуля FLV: загрузчик DSL, парсер event-log, матчеры последовательности, временных окон и предикатов, агрегатор вердиктов |
| 2026-05-18…05-24 | Реализация LLM-ролей: извлечение спецификации, объяснение вердиктов, антигаллюцинационный фильтр |
| 2026-05-25…05-30 | Серии экспериментов: 100+ прогонов эталона и инъекций, расчёт метрик, статистическая обработка |
| 2026-05-31…06-11 | Написание пояснительной записки: главы 3-4, заключение, оформление по ГОСТ |
| 2026-06-12…06-15 | Сдача на нормоконтроль, антиплагиат, предзащита |
| 2026-06-16…06-18 | Подготовка презентации и доклада |
| после 2026-06-18 | Защита ВКР |

3. ОБОСНОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ

3.1. Использование программного симулятора как преемственность результатов практики

Экспериментальная часть работы опирается на программный симулятор измерительного стенда S1 — термокамеры со стабилизацией температуры и чувствительным элементом PT100. Симулятор разработан в среде Python 3.11 с применением профессиональных научно-инженерных библиотек: численного интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений (scipy.integrate.solve_ivp), дискретно-событийного моделирования (simpy), строгой работы с физическими единицами измерения (pint), автоматической пропагации погрешностей (uncertainties), теории автоматического управления (python-control). Симулятор реализует физически адекватную модель: теплопередачу первого порядка с окрашенным гауссовским шумом, нелинейную характеристику R(T) PT100 по ГОСТ 6651-2009, квантование 16-битного аналого-цифрового преобразователя, тепловую инерцию чувствительного элемента, дрейф нуля АЦП, замкнутый контур регулирования с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулятором.

Разработка симулятора выполнена в рамках преддипломной практики весеннего семестра 2025/26 учебного года и зачётной части научно-исследовательской работы студента; этот результат используется в настоящей ВКР как инструмент проведения экспериментального исследования метода FLV. Преемственность результатов всех видов практик и научно-исследовательской работы студента с темой ВКР прямо предусмотрена Положением о порядке подготовки и защиты ВКР бакалавра МГТУ им. Н.Э. Баумана от 12.10.2015.

3.2. Метрологическая корректность модели

Параметры симулятора полностью согласованы с действующей нормативной базой. Коэффициенты квадратичной аппроксимации R(T) платинового чувствительного элемента взяты по формуле Каллендар–Ван Дюссена (ГОСТ 6651-2009 п. 5.1.1) и обеспечивают нормативное соотношение W₁₀₀ = R(100 °C) / R(0 °C) = 1,385, соответствующее температурному коэффициенту α₀ = 0,00385 °C⁻¹ по ГОСТ 6651-2009 и IEC 60751. Допуски чувствительного элемента классов A и B заданы по таблице A.1 ГОСТ 6651-2009. Самонагрев чувствительного элемента от тока возбуждения учтён согласно пункту 5.4 этого же стандарта.

Бюджет неопределённости результата измерения сформирован по ГОСТ 8.207-76 и Руководству JCGM 100:2008. В составе бюджета рассматриваются стандартные неопределённости класса A (стандартное отклонение среднего по выборке отсчётов в режиме MEASURE), класса B (допуск чувствительного элемента, самонагрев, квантование АЦП, шум АЦП, дрейф нуля). Суммарная стандартная неопределённость рассчитывается как корень из суммы квадратов некоррелированных составляющих. Расширенная неопределённость при доверительной вероятности 0,95 определяется через коэффициент Стьюдента t_{0,95, n−1} в соответствии с пунктом 3.2 ГОСТ 8.207-76; для выборки объёмом 20 наблюдений коэффициент составляет 2,093. В сводном отчёте о неопределённости явно диагностируется отношение систематической и случайной составляющих (ГОСТ 8.207-76 п. 5).

3.3. Воспроизводимость и переносимость

Все случайные процессы в симуляторе параметризованы единым зерном генератора (seed). При фиксированном зерне прогон полностью воспроизводим. В каждый журнал событий записываются версия симулятора, версия формата журнала и зерно, что позволяет воспроизвести любой результат третьим лицом. Связь симулятора с модулем функционально-логической верификации обеспечена только через формат журнала событий (JSONL по схеме event_log.schema.json), что допускает замену симулятора на реальный измерительный стенд или эмулятор микроконтроллера (Wokwi, Velxio) без изменения модуля верификации.

4. ТЕКУЩИЙ ОБЪЁМ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ

4.1. База источников

Подготовлен список из 30 источников. В составе списка семь государственных стандартов в полнотекстовом виде (ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ 7.0.5-2008, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ Р 8.563-2009, ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 8.207-76, ГОСТ 6651-2009), Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 12.03.01 в действующей редакции, локальное Положение о ВКРБ МГТУ. Десять русскоязычных академических работ покрывают темы метрологической надёжности информационно-измерительных систем, обработки результатов многократных измерений, применения LabVIEW для построения систем мониторинга, использования теории конечных автоматов в моделировании сложных систем; источники получены преимущественно через CyberLeninka (открытый доступ, лицензия CC BY) и из ЭБС МГТУ. Десять иностранных академических работ охватывают теорию тайм-автоматов (Alur, Dill, 1994), Signal Temporal Logic (Maler, Nickovic, 2004; Donzé, 2010), runtime-верификацию (Bartocci и др., 2018; Reinbacher и др., 2014), открытые программные инструменты RTAMT (Nickovic, Yamaguchi, 2020), а также онлайн-мониторинг STL с количественной семантикой (Deshmukh и др., 2017). Дополнительно в состав библиографии включены три учебно-методических пособия МГТУ им. Н.Э. Баумана из перечня учебных материалов специальности 12.03.01/31. Все источники проверены на соответствие действующему законодательству Российской Федерации в части реестров иностранных агентов, нежелательных организаций и экстремистских материалов.

4.2. Спецификация и архитектура

Подготовлен полный пакет спецификационных артефактов: предметно-ориентированный язык описания нормативной модели измерительного процесса (YAML), JSON Schema для валидации и Python-валидатор validate.py, формат журнала событий (JSONL) с сопровождающей JSON Schema, документ формальной модели с математической нотацией и пошаговым примером прогона, каталог семи кодов нарушений с привязкой к пунктам нормативных документов и сценариям инъекций, программная архитектура модуля функционально-логической верификации с цветовым разделением LLM-компонент и детерминированного ядра, архитектура программного симулятора стенда. Дополнительно подготовлены три архитектурные записи о принятых проектных решениях (ADR), фиксирующие выбор инструментов эмуляции микроконтроллера, роль большой языковой модели в гибридной архитектуре и инженерный стек симулятора.

4.3. Программный симулятор

Реализован программный симулятор стенда S1 объёмом около двух тысяч строк кода Python 3.11. В состав симулятора входят: модуль конфигурации с физическими параметрами, оформленными через pint; модуль теплопередачи с интегрированием через scipy.integrate.solve_ivp методом RK45 и контролем локальной ошибки 10⁻⁶ относительной точности; модуль метрологической неопределённости с разделением составляющих класса A и класса B и опциональным расчётом коэффициента Стьюдента; модуль чувствительного элемента и аналого-цифрового преобразователя с тепловой инерцией, шумом и дрейфом; модуль контура управления с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулятором, поддержкой антинасыщения и средствами анализа устойчивости (передаточные функции, диаграммы Боде, запасы устойчивости через библиотеку python-control); исполнитель сценария на основе библиотеки дискретно-событийного моделирования simpy с восемью точками расширения для инжекции нарушений; инжектор нарушений семи типов, покрывающий каждый код из каталога нарушений; журналист событий с атомарной построчной записью и принудительной синхронизацией на критических событиях; интерфейс командной строки с поддержкой одиночных и пакетных прогонов и накоплением метаданных в формате CSV; интерактивная трёхмерная визуализация в браузере с использованием pyvista и trame; интерактивный дашборд с живым графиком и индикатором состояния автомата на основе plotly.dash; модуль публикационных графиков с использованием matplotlib и seaborn. Юнит- и интеграционные тесты в количестве более тридцати штук покрывают все ключевые модули и помечены маркерами unit и integration фреймворка pytest.

5. ЗАПРОСЫ НА СОГЛАСОВАНИЕ С НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ

В завершение настоящего отчёта формулируются вопросы, требующие согласования с научным руководителем.

Первое — подтверждение принятого позиционирования метода FLV как гибридной LLM-формальной системы с использованием большой языковой модели через сервис OpenRouter и пятёркой моделей разных поставщиков (Gemini Flash 3, GPT 5.4, Claude Sonnet 4.6, DeepSeek V4 Flash, Qwen3.6 Flash) для оценки качества извлечения спецификации.

Второе — подтверждение допустимости использования программного симулятора стенда S1 как основной экспериментальной базы работы, с учётом его разработки в рамках преддипломной практики и научно-исследовательской работы студента и согласно Положению о ВКРБ МГТУ от 12.10.2015.

Третье — согласование возможности дополнить экспериментальную часть демонстрационной реализацией методики на эмуляторе микроконтроллера (Wokwi, Velxio) в случае наличия запаса времени, как иллюстрации переносимости метода на встраиваемые системы.

Четвёртое — согласование шаблона оформления пояснительной записки. Текущая работа выполняется по структурному шаблону кафедры К4 Космического факультета (соседняя кафедра в составе того же факультета) с учётом ГОСТ 7.32-2017 и Положения о ВКРБ. Принимается любое уточнение со стороны кафедры К2.

Пятое — согласование примерной даты предзащиты в первой декаде июня 2026 года для координации сдачи пояснительной записки на нормоконтроль.

Промежуточный отчёт подготовлен с целью продемонстрировать проработанность темы, согласовать ключевые проектные решения и получить допуск к продолжению работ по реализации модуля функционально-логической верификации и проведению экспериментального исследования.